石狮市市场监督管理局

行政处罚决定书

狮市监处〔2020〕8144号

当事人：厦门市福菲物业管理有限公司

主体资格证照名称：厦门市福菲物业管理有限公司

统一社会信用代码（注册号）：******

住所：******

法定代表人：***

2020年11月3日，我局执法人员依法对当事人位于福建省石狮市宝盖镇仑后村锦峰花苑小区进行检查，现场发现该小区有4部电梯（识别码：TC64941，位于9#楼；识别码：TC64945，位于9#楼；识别码TC64939，位于10#楼；识别码TC64942，位于10#楼）正在运行中，其轿箱内部均无定期检验标识，当事人无法提供该电梯的有效期内的定期检验合格证明，涉嫌违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一款规定，使用未经检验合格的特种设备，我局依法予以立案调查。

经查，石狮市锦峰花苑小区的房地产开发商石狮市全泰房地产开发有限公司于2015年在石狮市宝盖镇仑后村锦峰花苑小区安装电梯24部（包括前述涉案电梯4部），分别于2015年11月6日，2015年11月27日取得4部涉案电梯的特种设备使用登记证（识别码：TC64941、TC64945、TC64939、TC64942）。2016年3月1日，石狮市全泰房地产开发有限公司将锦峰小区内的电梯使用管理移交给当事人，因8#楼、9#楼、10#楼无住户交房，当事人于2016年11月10日将前述4部电梯申报停用。案发时因该小区8#楼、9#楼、10#楼部分住户交房，当事人擅自启用该报停电梯用于该楼层住户出入。经核查，该电梯2016年度定期检验合格之后未再进行定期检验。至案发时止，该电梯仍在使用中。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：当事人营业执照和法人身份证复印件，证明：该公司的基本情况；

证据二：我局执法人员现场检查记录和执法照片，证明：当事人正在使用未经定期检验合格的电梯的事实；

证据三：我局执法人员对当事人授权委托人的询问笔录，当事人提供的营业执照复印件、法定代表人身份复印件、授权委托书、受委托人身份证复印件，证明：当事人使用未经定期检验合格的电梯的事实；

证据四：当事人使用的该电梯的使用标志、特种设备使用登记证、特种设备注册登记表，证明：当事人使用的未经定期检验合格的电梯的基本情况。

证据五：我局执法人员提取的特种设备动态监管平台截图，证明：当事人使用的涉案4部电梯（识别码：TC64941、TC64945、TC64939、TC64942）自2016年之后再无进行年度定期检验。

2021年5月24日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》(狮市监听告字〔2020〕8144号)，告知当事人拟对其作出行政处罚的事实、理由、依据以及依法享有的提出陈述、申辩和要求举行听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见，也未要求举行听证。

根据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》第八条第（三）项“对于在用电梯，按照附件A规定的检验内容、要求和方法，对附件C所列项目每年进行1次定期检验”及《特种设备安全法》第四十条第一款“特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。”的规定，当事人将该电梯用于小区住户的日常出入，自2016年之后再未按要求对该电梯进行定期检验合格的行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款“未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。”的规定，构成使用未经定期检验的特种设备的违法行为。

当事人积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，案发后将前述涉案4电梯进行年度检验且年检合格，可以从轻处罚，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第（一）项“违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；……”的规定。责令当事人立即停止使用未经定期检验合格的电梯，并作出如下处罚：

对当事人使用未经定期检验合格的电梯的违法行为，处罚款人民币30000元。

以上款项合计人民币30000元整，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，持本处罚决定书到石狮市农业银行缴纳（开户名：代理地方非税收入收缴待结算款项 账号：13540101010046145   开户行：农业银行石狮营业部  单位编码：01001100），逾期未缴纳的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项之规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向泉州市市场监督管理局或者石狮市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，复议或诉讼期间行政处罚不停止执行。

石狮市市场监督管理局             2021年5月28日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）